*AGENDA ITEM NO:* \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*DRB Project Number:* \_ PR-2019-003199\_ \_\_\_\_\_\_\_

*Application Number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Project Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Request: Site Plan

**COMMENTS:**

Zoned NR-BP. Previous Master Development Plan

Pursuant to 1-10(A)(1) Any approvals granted prior to the effective date of this IDO shall remain valid

Permitted Use

Use Specific Standards- must meet 14-16-3-3(C)

 Pursuant to table 3-3-2

Construction shall provide 10 decibels extra noise reduction over the industry a average for similar structures.

The establishment shall have airport hazard insurance.

(Comments may continue onto the next page)

*Disclaimer: The comments provided are based upon the information received from the applicant/agent. If new or revised information is submitted, additional comments may be provided by Planning.*

FROM: Jacobo Martinez, Code Compliance Manager DATE: 1/22/2020

 Planning Department

 924-3301 jacobomartinez@cabq.gov

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ACTION:

APPROVED \_\_\_; DENIED \_\_\_\_; DEFERRED \_\_\_; COMMENTS PROVIDED \_\_\_; WITHDRAWN \_\_\_

DELEGATED: (TRANS) (HYD) (WUA) (PRKS) (PLNG) (CE)